Załącznik nr 2 - Formularz oferty

**OFERTA**

**Wytwórnia Filmów**

**Dokumentalnych i Fabularnych**

**ul. Chełmska 21**

**00-724 Warszawa**

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Przeniesienie serwerowni ZPP wraz dostawą elementów infrastruktury sieciowej”**

W Y K O N A W C A / Wykonawcy w przypadku oferty wspólnej

Dane identyfikacyjne Wykonawcy

|  |
| --- |
| **Nazwa Wykonawcy:****...................…..............................................................................................................................** |
| **Adres:** **....................................................................................................................................................** |
| **NIP** | **REGON** |
| **Tel.:****..............................................................** | **Faks:****...................................................................................** |
| **e-mail: ……………………………………………………………………………..** |

**RODZAJ PRZEDSIĘBIORSTWA:**

|  |
| --- |
|  |

- Mikroprzedsiębiorstwo

|  |
| --- |
|  |

- Małe przedsiębiorstwo

|  |
| --- |
|  |

**-** Średnie przedsiębiorstwo\* niepotrzebne skreślić

reprezentowany przez :

…………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, stanowisko osoby umocowanej do złożenia oferty)

działający na podstawie ………………………………………………………………………

(podać dokument umocowania)

1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ.
2. **OŚWIADCZAMY**, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem, Pełnomocnikiem do reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy jest:

**…………………………………………………………………………………………………………………………………………**

*(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub Wykonawcy, którzy w powyższych zakresie ustanowili pełnomocnictwo)*

1. **OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach cenowych (podać cyfrowo i słownie):

**Cena oferty brutto: ……………………..……. zł**

**Okres gwarancji\*:**

* wskazany przez producenta;
* 72 miesiące.

*\*) niepotrzebne skreślić*

*Należy wybrać tylko jeden oferowany okres gwarancji.*

**Termin realizacji zamówienia\*:**

* do 29 listopada 2019 r.;
* do 8 listopada 2019 r.

*\*) niepotrzebne skreślić*

*Należy wybrać tylko jeden oferowany okres gwarancji.*

**Cena oferty brutto wynika z poniższej specyfikacji cenowej:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis – Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Ilość** | **Jedn.** | **Cena jednostkowa zł brutto** | **Wartość zł brutto**  | **Nazwa producenta i typ/model sprzętu/materiału** (w wypadku oferowania produktów bardziej złożonych, określanych nazwą handlową producenta i wycenianych całościowo, należy wskazać również wykaz elementów wchodzących w skład danego produktu, a także istotne informacje techniczne charakteryzujące ten produkt, jak np. informacje o rodzaju dodatkowego wyposażenia sprzętowego |
| **Szafy i kiosk** |
| 1. | Szafa serwerowa 4DC 42U, 800/1200/1980, szer./gł./wys. mm., drzwi przednie perforowane, drzwi tylne dwuskrzydłowe perforowane, RAL 9005 czarny, ( konstrukcja spawana - nośność 1500 kg ), bez ścian bocznych | **10** | Szt. |  |  |  |
| 2. | Ściana boczna jednoczęściowa 4DC 42U 1200mm RAL 9005 | **2** | Szt. |  |  |  |
| 3. | Ściana boczna do szafy pod montaż drzwi przesuwnych 4DC 42U 1200mm RAL 9005 | **2** | Szt. |  |  |  |
| 4. | Maskownica pionowa 4DC, 42U wyposażona w otwory 3x1U do szaf szer. 800mm RAL 9005 ( 1 szt.) | **20** | Szt. |  |  |  |
| 5. | Maskownica powietrza szczotkowa 4DC góra/dół RAL 9005 ( 1 kpl.= 2 szt.) | **10** | Kpl. |  |  |  |
| 6. | Zestaw do łączenia szaf 4DC ( kpl.) | **8** | Kpl. |  |  |  |
| 7. | Przegroda działowa wsuwana do szaf 4DC 42U gł. 1200mm RAL 9005 | **8** | Szt. |  |  |  |
| 8. | Drabinka kablowa pionowa 4DC, 42U ( 1 szt.) | **2** | Szt. |  |  |  |
| 9. | Drabinka kablowa pozioma 4DC, 1000-1200mm ( 1 szt.) | **4** | Szt. |  |  |  |
| 10. | Komplet śrub montażowych ( 20 x śruba M6 + podkładka + nakrętka koszykowa ) | **80** | Kpl. |  |  |  |
| 11. | Mechaniczne drzwi do zabudowy 4DC 42U szer.1200 mm RAL 9005 | **1** | Szt. |  |  |  |
| 12. | Ściana tylna do zabudowy 4DC 42U szer. 1200 mm RAL 9005 | **1** | Szt. |  |  |  |
| 13. | Dach modułowy do zabudowy 4DC 800x1200 RAL 9005 - podwyższony (15 cm) - plexi przeźroczysta | **3** | Szt. |  |  |  |
| 14. | Dach modułowy do zabudowy 4DC 800x1200 RAL 9005 - podwyższony ( 15 cm) - skrajny - plexi przeźroczysta | **2** | Szt. |  |  |  |
| 15. | Okablowanie oświetlenia kiosku - SET 2x świetlówka LED 14W | **2** | Kpl. |  |  |  |
| 16. | Kabel zasilający oświetlenia kiosku - 3G1,5qmm, 25m | **25** | m |  |  |  |
| 17. | Uchwyt mocowania oświetlenia do dachów modułowych 4DC ( 2 szt.) | **4** | Kpl. |  |  |  |
| 18. | Listwa uziemiająca  | **10** | Szt. |  |  |  |
| 19. | Płyta wypełniająca 1U 19" RAL 9005 – montaż beznarzędziowy – LOGO tłoczone  | **10** | Szt. |  |  |  |
| 20. | Płyta wypełniająca 2U 19" RAL 9005 – montaż beznarzędziowy – LOGO tłoczone  | **10** | Szt. |  |  |  |
| 21. | Płyta wypełniająca 1U RAL 9005 czarny | **10** | Szt. |  |  |  |
| 22. | Płyta wypełniająca 2U RAL 9005 czarny | **10** | Szt. |  |  |  |
| 23. | Płyta wypełniająca 3U RAL 9005 czarny | **10** | Szt. |  |  |  |
| 24. | Płyta wypełniająca 6U RAL 9005 czarny | **36** | Szt. |  |  |  |
| 25. | Linka LGY 16mm2 | **90** | m |  |  |  |
| 26. | Montaż powyższych elementów kpl. | **1** | Szt. |  |  |  |
| **Listwy pionowe monitorujące** |
| 1. | Listwa monitorująca BPS2000 18xIEC320 C13 + 6xIEC320 C19, wtyk IEC 60309 16A/250V, 1xPort Temperatury/Wilgotności, dł.listwy L=1383mm, kabel 3.0m | **20** | Kpl. |  |  |  |
| 2. | Listwa monitorująca BPS2000 18xIEC320 C13 + 6xIEC320 C19, wtyk IEC 60309 32A/400V, 1xPort Temperatury/Wilgotności, dł.listwy L=1383mm, kabel 3.0m | **4** | Kpl. |  |  |  |
| 3. | Czujnik temperatury i wilgotności | **20** | Szt. |  |  |  |
| 4. | Uchwyt listwy zasilającej do szaf szer. 800mm (kpl.) RAL 9005 podwójny | **10** | Szt. |  |  |  |
| 5. | Kabel zasilający/adapter - gniazdo DIN49440(Schuko) 10A, wtyk IEC 320 C14 10A, 3 x 1.5mm2 czarny 0,3m | **20** | Szt. |  |  |  |
| 6. | Kabel zasilający/adapter - gniazdo DIN49440(Schuko) 16A, wtyk IEC 320 C20 16A, 3 x 1.5mm2 czarny 0,3m | **20** | Szt. |  |  |  |
| 7. | Kabel zasilający - gniazdo IEC 320 C13 10A, wtyk IEC 320 C14 10A, 3 x 1,0 mm2 czerwony 1m | **10** | Szt. |  |  |  |
| 8. | Kabel zasilający - gniazdo IEC 320 C13 10A, wtyk IEC 320 C14 10A, 3 x 1,0 mm2 czerwony 1,5m | **10** | Szt. |  |  |  |
| 9. | Kabel zasilający - gniazdo IEC 320 C13 10A, wtyk IEC 320 C14 10A, 3 x 1,0 mm2 czerwony 2m | **10** | Szt. |  |  |  |
| 10. | Kabel zasilający - gniazdo IEC 320 C19 16A, wtyk IEC 320 C20 16A, 3 x 1,5 mm2 czerwony 1m | **10** | Szt. |  |  |  |
| 11. | Kabel zasilający - gniazdo IEC 320 C19 16A, wtyk IEC 320 C20 16A, 3 x 1,5 mm2 czerwony 1,5m | **10** | Szt. |  |  |  |
| 12. | Kabel zasilający - gniazdo IEC 320 C19 16A, wtyk IEC 320 C20 16A, 3 x 1,5 mm2 czerwony 2m | **10** | Szt. |  |  |  |
| 13. | Kabel zasilający - gniazdo IEC 320 C13 10A, wtyk IEC 320 C14 10A, 3 x 1,0 mm2 niebieski 1m | **10** | Szt. |  |  |  |
| 14. | Kabel zasilający - gniazdo IEC 320 C13 10A, wtyk IEC 320 C14 10A, 3 x 1,0 mm2 niebieski 1,5m | **10** | Szt. |  |  |  |
| 15. | Kabel zasilający - gniazdo IEC 320 C13 10A, wtyk IEC 320 C14 10A, 3 x 1,0 mm2 niebieski 2m | **10** | Szt. |  |  |  |
| 16. | Kabel zasilający - gniazdo IEC 320 C19 16A, wtyk IEC 320 C20 16A, 3 x 1,5 mm2 niebieski 1m | **10** | Szt. |  |  |  |
| 17. | Kabel zasilający - gniazdo IEC 320 C19 16A, wtyk IEC 320 C20 16A, 3 x 1,5 mm2 niebieski 1,5m | **10** | Szt. |  |  |  |
| 18. | Kabel zasilający - gniazdo IEC 320 C19 16A, wtyk IEC 320 C20 16A, 3 x 1,5 mm2 niebieski 2m | **10** | Szt. |  |  |  |
| 19. | Komputer zgodny ze specyfikacją w zał. nr 1 do SIWZ lub równoważny | **1** | Szt. |  |  |  |
| 20. | Montaż powyższych elementów kpl. | **1** | Szt. |  |  |  |
| **Okablowanie światłowodowe** |
| 1. | Przełącznica światłowodowa wysuwalna 1U/19" RAL 7021  | **5** | Szt. |  |  |  |
| 2. | Płyta czołowa 1U 24xSC simplex/ MTRJ/ E2000 ( SC Footprint ) RAL 7021 ( pole opisowe ) | **5** | Szt. |  |  |  |
| 3. | Adapter LC MM duplex Erika Violet SC simplex footprint | **104** | Szt. |  |  |  |
| 4. | KASETA światłowodowa+pokrywa+2x uchwyt na 12 osłonek termokurczliwych (czarna)  | **8** | Szt. |  |  |  |
| 5. | KASETA światłowodowa+pokrywa+2x uchwyt na 6 osłonek termokurczliwych (czarna)  | **4** | Szt. |  |  |  |
| 6. | Blachowkręt do adaptera SC | **208** | Szt. |  |  |  |
| 7. | Osłonka spawów (45mm) termokurczliwa | **208** | Szt. |  |  |  |
| 8. | Przepust kablowy PG 13,5  | **10** | Szt. |  |  |  |
| 9. | Zaślepka otworu SC Simplex czarna z tworzywa, prostokątna  | **20** | Szt. |  |  |  |
| 10. | Pigtail LC/PC OM4 (50/125μm) easy strip 2m | **208** | Szt. |  |  |  |
| 11. | Patchcord LC/PC-LC/PC OM4 (50/125um) duplex 1m | **20** | Szt. |  |  |  |
| 12. | Patchcord LC/PC-LC/PC OM4 (50/125um) duplex 2m | **40** | Szt. |  |  |  |
| 13. | Patchcord LC/PC-LC/PC OM4 (50/125um) duplex 3m | **60** | Szt. |  |  |  |
| 14. | Patchcord LC/PC-LC/PC OM4 (50/125um) duplex 5m | **20** | Szt. |  |  |  |
| 15. | Patchcord LC/PC-LC/PC OM4 (50/125um) duplex 7m | **20** | Szt. |  |  |  |
| 16. | Patchcord LC/PC-LC/PC OM4 (50/125um) duplex 10m | **20** | Szt. |  |  |  |
| 17. | Kabel FO U-DQ(ZN)BH 24G 50/125 OM4 BB LSOH 2000N Klasa Eca AE14 | **230** | m |  |  |  |
| 18. | Kabel FO U-DQ(ZN)BH 4G 50/125 OM4 BB LSOH 2000N Klasa Eca AE14 | **105** | m |  |  |  |
| 19. | Gniazdo światłowodowe FTTH naścienne plastikowe białe 4xSC simplex 150x109x30 mm  | **2** | Szt. |  |  |  |
| 20. | Montaż powyższych elementów kpl. | **1** | Szt. |  |  |  |
| **Okablowanie miedziane** |
| 1. | Panel krosowy 19" , modularny na 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny, wymienne pola opisowe | **9** | Szt. |  |  |  |
| 2. | Moduł RJ45 kat.6A, ekranowany, keystone, beznarzędziowy  | **200** | Szt. |  |  |  |
| 3. | Insert - zaślepka do paneli krosujących 19" modularnych, czarna | **20** | Szt. |  |  |  |
| 4. | Poziomy organizator kabli 19" -z plastikowymi uszami o podwyższonej elastyczności RAL 9005 czarny 1U | **19** | Szt. |  |  |  |
| 5. | Kabel S/FTP LSHF kat.7 1000 drut pomarańczowy 23AWG Eca (1000m) | **5370** | m |  |  |  |
| 6. | Puszka natynkowa 2 MOD (81 x 81 x 40) | **2** | Szt. |  |  |  |
| 7. | Ramka z suportem 2 MOD M45 (81 x 81 x 9) | **2** | Szt. |  |  |  |
| 8. | Adapter kątowy 2xRJ45 (45/45) | **2** | Szt. |  |  |  |
| 9. | Patchcord S/FTP kat.6A LSHF szary wtyk RJ45 zaciskany 1m | **24** | Szt. |  |  |  |
| 10. | Patchcord S/FTP kat.6A LSHF szary wtyk RJ45 zaciskany 1,5m | **24** | Szt. |  |  |  |
| 11. | Patchcord S/FTP kat.6A LSHF szary wtyk RJ45 zaciskany 2m | **96** | Szt. |  |  |  |
| 12. | Patchcord S/FTP kat.6A LSHF szary wtyk RJ45 zaciskany 5m | **12** | Szt. |  |  |  |
| 13. | Patchcord S/FTP kat.6A LSHF szary wtyk RJ45 zaciskany 7,5m | **12** | Szt. |  |  |  |
| 14. | Patchcord S/FTP kat.6A LSHF szary wtyk RJ45 zaciskany 10m | **12** | Szt. |  |  |  |
| 15. | Montaż powyższych elementów kpl. | **1** | Szt. |  |  |  |
| **Trasy kablowe** |
| 1. | Zabezpieczenie przejścia pożarowego przez strop  | **2** | Szt. |  |  |  |
| 2. | Zabezpieczenie przejścia pożarowego oraz uszczelnienie ciśnieniowe przez ścianę do serwerowni | **1** | Szt. |  |  |  |
| 3. | Kanał grzebieniowy LP 80X25 | **14** | Szt. |  |  |  |
| 4. | Koryto metalowe z mocowaniem 100x50 | **32** | Szt. |  |  |  |
| 5. | Przejście przez ściany | **3** | Szt. |  |  |  |
| 6. | Pozostałe niezbędne materiały do montażu I przenosin kpl | **1** | Kpl. |  |  |  |
| 7. | Montaż powyższych elementów kpl. | **1** | Szt. |  |  |  |
| **Prace związane z przenoszeniem sprzętu, serwerów I macierzy** |
| 1. | Fizyczny demontaż I montaż sprzętu do przeniesienia kpl. | **1** | Kpl. |  |  |  |
| **suma** |  |

1. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy.
2. **OŚWIADCZAMY,** że:

 - zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń;

 - zapoznaliśmy się z postanowieniami załączonego do specyfikacji wzoru umowy i przyjmujemy go bez zastrzeżeń;

 - przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;

 - jesteśmy związani z niniejszą ofertą przez okres **30 dni**, licząc od dnia składania ofert podanego w SIWZ.

1. **OŚWIADCZAMY,** że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). \* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1. **OŚWIADCZAMY,** że niżej podaną część zamówienia, wykonywać będzie w naszym imieniu podwykonawca:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Część zamówienia | Nazwa (firma) podwykonawcy |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

1. **Tajemnicę przedsiębiorstwa**, której nie należy udostępniać zawierają strony oferty o numerach od…………………….. do ……………………
2. Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy Pzp oświadczam, że wybór przedmiotowej oferty\*:
3. nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
4. będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie
i wartości:………………………………………………………………………………………………………….

*(należy wskazać: nazwę (rodzaj) towarów/usług, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług)*

*\* niepotrzebne skreślić*

***Uwaga – brak skreślenia (niewskazanie) żadnej z ww. treści oświadczenia i niewypełnienie powyższego pola oznaczonego: „(należy wskazać: nazwę (rodzaj) towarów/usług, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług)” – Zamawiający uzna, że* wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.**

1. **OFERTĘ** niniejszą składamy na ……… zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).

…………………………………………, dnia ………………………

 ……………………………………………………

*(Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)*

1. *W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólnie.*
2. *W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.*

*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.*

*Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i katorgo roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.*

*Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro przedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR. lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.*

Załącznik nr 3

**Wykonawca:**

……………………………………………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………………..

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

 **Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na:

**„Przeniesienie serwerowni ZPP wraz dostawą elementów infrastruktury sieciowej”**

*,* oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

…………….……………………*,* dnia ………….……. r.

*(miejscowość i data)* …………………………………………

(*podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy****)***

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*,* polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów : ……………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………… *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

…………….……………………*,* dnia ………….……. r.

*(miejscowość i data)* …………………………………………

(*podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy****)***

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……………………*,* dnia ………….……. r.

*(miejscowość i data)*

 …………………………………………

(*podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy****)***

Załącznik nr 4

**Wykonawca:**

……………………………………………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………………..

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

 **„Przeniesienie serwerowni ZPP wraz dostawą elementów infrastruktury sieciowej”,**

oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że podlegam / nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że podlegam / nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie okoliczności wymienionych w pkt. 2 Rozdziału XIV Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…………….………………….*,* dnia ………….……. r.

*(miejscowość i data)* …………………………………………

(*podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy****)***

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze (procedura sanacyjna – samooczyszczenie) : ………………………………….………………………………

…………….……………………*,* dnia ………….……. r.

*(miejscowość i data)* …………………………………………

(*podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy****)***

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres),*nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……………………*,* dnia ………….……. r.

*(miejscowość i data)* …………………………………………

(*podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy****)***

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……………………*,* dnia ………….……. r.

*(miejscowość i data)* …………………………………………

(*podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy****)***

**Załącznik nr 5**

(lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej)

*Wymaga się, aby dokument był złożony w terminie wynikającym z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.*

**Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej\*.\*UWAGA: należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2**

**OŚWIADCZENIE**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na **„Przeniesienie serwerowni ZPP wraz dostawą elementów infrastruktury sieciowej”**

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp oświadczam, że

**\****UWAGA: niepotrzebne skreślić*

|  |
| --- |
| **\*nie należędo żadnej grupy kapitałowej**; w tym przypadku można złożyć niniejsze oświadczenie wraz z ofertą |
| **\*nie należę**do grupy kapitałowej z żadnym z podmiotów, które do upływu terminu składania ofert złożyły oferty; w tym przypadku należy złożyć niniejsze oświadczenie w ciągu 3 dni od zapoznania się z informacją z otwarcia ofert |
| **\*należę** do grupy kapitałowej z następującymi podmiotami, które do upływu terminu składania ofert złożyły oferty: w tym przypadku należy złożyć niniejsze oświadczenie w ciągu 3 dni od zapoznania się z informacją z otwarcia ofert

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| …. |  |  |

i składam wyjaśnienia, że istniejące miedzy nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wyjaśnienia w załączeniu |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ - \_\_ - 2019 roku  | ………………………………………………………..*(podpis Wykonawcy)* |

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

**Załącznik nr 7 do SIWZ**

*……………………………………………………..*

 *(nazwa i adres Wykonawcy)*

**W Y K A Z W Y K O N A N Y C H D O S T A W**

Będąc upoważnionym do reprezentowania ww. Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **na „Przeniesienie serwerowni ZPP wraz dostawą elementów infrastruktury sieciowej”**,potwierdzając spełnienie warunku, wskazanego w SIWZ, oświadczam że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonałem (a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również wykonuję) następujące zamówienia:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zamówienia(dostawy) | Zakres i wartość bruttozamówienia (dostawy) \* | **Data zakończenia** **(wykonania)** zamówienia (dd.mm.rr)**lub****dla dostaw (umów) nadal realizowanych** - **czas realizacji**, **np.** data rozpoczęcia (dd.mm.rr) z określeniem, że trwa nadal | Nazwa i adres Zamawiającego, na rzecz którego dostawa została wykonana/ jest wykonywana |
| 1. |  | dostawa i instalacja urządzeń infrastruktury sieciowej o wartości min. 250 000,00 zł brutto**TAK / NIE \*\*** |  |  |
| 2. |  | dostawa i instalacja urządzeń infrastruktury sieciowej o wartości min. 250 000,00 zł brutto**TAK / NIE \*\*** |  |  |
| … |  |  |  |  |

*\* W przypadku umów nadal realizowanych (dotyczy wyłącznie świadczeń okresowych lub ciągłych) Wykonawca winien uwzględnić ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym. Jeżeli umowa obejmowała/obejmuje zakres szerszy niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien uwzględnić tylko wartość brutto dla zakresu wskazanego w warunku, z zastrzeżeniem zawartym w zdaniu pierwszym.*

*\*\* niepotrzebne skreślić*

*………………………… ………………………………………………*

*(miejscowość, data) (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego*

 *przedstawiciela Wykonawcy)*

**Załącznik nr 8 do SIWZ**

*……………………………………………………..*

 *(nazwa i adres Wykonawcy)*

**W Y K A Z O S Ó B
S K I E R O W A N Y C H P R Z E Z W Y K O N A W C Ę
D O R E A LI Z A C J I Z A M Ó W I E N I A**

Będąc upoważnionym do reprezentowania ww. Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **na „Przeniesienie serwerowni ZPP wraz dostawą elementów infrastruktury sieciowej”**,potwierdzając spełnianie warunku wskazanego w SIWZ, oświadczam że dysponuję niżej wymienionymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (tzn. zostaną przez Wykonawcę skierowane do realizacji zamówienia publicznego:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Imię i nazwisko:** |  |
| Rodzaj certyfikatu: |  |
| Data ważności: |  |
| **Zakres wykonywanych czynności:** |  |
| **Informacja o podstawie dysponowania osobą (należy wskazać podstawę dysponowania, np.: umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji, umowa przedwstępna itp.):** |  |
| n. | **Imię i nazwisko:** |  |
| Rodzaj certyfikatu: |  |
| Data ważności: |  |
| **Zakres wykonywanych czynności:** |  |
| **Informacja o podstawie dysponowania osobą (należy wskazać podstawę dysponowania, np.: umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji, umowa przedwstępna itp.):** |  |

*………………………… ………………………………………………*

*(miejscowość, data) (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego*

 *przedstawiciela Wykonawcy)*